Laboratory Information Management System (LIMS)

- 목적

  - 본 사양서는 국제백신연구에서 도입하는 실험실 정보관리 시스템(LIMS: Laboratory Information Management System)을 구매하는데 있어서 국제백신연구소(이하 “갑”)이 계약자인 납품 업체(이하 “을”)에게 요구하는 시스템 설치 및 기술지원 등 제반사항을 명시함을 목적으로 한다.

- 납품 및 설치위치

  - 국제백신연구소

- 납품 및 설치 기한

  - 본 제품의 납품 및 설치는 계약일로부터 6개월 이내로 한다.

- 계약조건

  - 구입물품은 “갑”에서 제시하는 요구사항에 적합하여야 한다.

  - “을”은 해당 시스템의 납품, 설치, 유지보수에 대한 제공업체의 제품공급 및 기술지원 보증서를 제출하여야 한다.

  - “을”은 납품 소프트웨어에 대하여 기존 국제백신연구소 시스템의 상호 호환성 및 연계성을 갖출 수 있도록 납품 및 설치하여야 한다.

  - 시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 고장에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용은 “을”이 부담하며, “갑”의 구매 목적을 달성하기 위하여 구매물품 세부규격조건에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

  - 검수 완료 후에라도 본 시스템의 구매 및 설치에 있어서 “을”의 책임으로 발생하는 모든 사고와 그로 인한 “갑”의 손해에 대하여는 “을”이 전적으로 변상 조치하여야 한다.

  - “을”은 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 “갑”의 시스템 환경, 운영에 관한 정보나 시설 등을 외부에 누설하여서는 아니 되며, 만일 이를 위반하였을 경우 법적 책임을 진다.

- 구매조건

  - “을”은 “갑”이 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

  - 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 최신버전이어야 하며 설치되는 물품에 해당 제조사가 발급하는 시스템 정품보증서 원본을 납품 시 제출하여야 한다.

  - 구축 수행 도중 시스템 S/W의 변경(또는 업그레이드) 및 버전업 등으로 인한 전산환경이 변경되었을 경우 사업자는 “갑”의 환경에 맞게 변경 구축하여야 한다.

  - “을”은 납품되는 S/W의 운용을 위한 관련 메뉴얼을 납품 시 제공하여야 한다.

  - “갑”과 “을”은 사업수행에 필요한 관계서류를 상호 요청할 수 있으며, 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최대한 상호 협조하여 “을”은 본 과업의 수행에 적합한 기술과 경험을 보유한 자를 구축요원으로 투입하여야 하고, “갑”이 투입인력이 과업 수행상 부적당하다고 판단될 경우 교체를 요구할 수 있으며 “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 물품 검수

  - 검수의 대상범위는 본 사양서에 의한 시스템의 납품, 설치 및 시스템의 정상가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

  - “을”의 입회 하에 현장확인 검사를 실시하고 규격 확인이 곤란하거나 미흡한 경우 “을”은 관련 증빙서류를 추가로 제출하여 “갑”이 인정할 수 있도록 하여야 한다.

  - “을”은 시스템 설치완료 후 시험가동을 실시하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 “갑”이 요구하는 전반적인 내용 등을 심사하여 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

  - 최종 검수 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 “을”은 납품 및 설치한 S/W를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

- 교육 및 운영지원

  - “을”은 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “갑” 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 “갑”이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 S/W 및 시스템에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

- LIMS 세부규격

| 품명 | 규 격 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Chain of Custody 및 Inventory | - 검체 접수 및 등록 - 검체 요청/반납 및 승인 - 검체 사용 기록 및 관리 - 검체 관리(Master 전용) - 검체 현황 조회 |  |
| 교정 시스템 | - 검교정 기기관리 - 검교정 담당자 배정 및 관리 - 교정 주기 만기 전 이메일 발송 - 검토 승인 프로세스 - 검교정 문서 및 보증서 등록(내외부 포함) |  |
| 기타 | - 메뉴얼 - 한국어, 영어 호환 가능 - 직관적인 모듈 - PDF와 MS Office의 호환 및 변환 - Audit Trail |  |