국제백신연구소(IVI) 시설 경비 용역

과업지시서

1. 목적

국제백신연구소 시설에 대한 화재, 도난, 손괴, 기타 건물의 위험 발생을 사전에 예방하여 인명과 재산을 보호하고, 유사시 초동조치로 피해를 극소화 하며, 방문객 및 직원에 대한 친절한 언어와 안내로 질서를 유지하는데 있다.

2. 기본임무

주요 기본 업무는 다음과 같다.

① 연구소의 대지와 건물 내의 인명, 시설, 물자에 대한 침해행위나 파괴 행위를 저지 (방재센터의 제반 정보에 의한 방범 업무 포함)

② 각종 부대설비의 기타 재산의 도난방지

③ 화재 기타 재해 발생 시 진압 및 인명과 재산의 구조

④ 내 외부인의 출입안내 및 통제 (출입증 발급 및 관리)

⑤ 연구소 내 물품의 반입, 출입통제

⑥ 사고 예방과 조치를 위한 순찰

⑦ 내 외부인의 주차질서 확립 (직원차량 등록 및 관리)

⑧ 연구소내의 보안시설 및 보안감시 장비에 대한 운영 및 유지관리

⑨ 기타 일반 경비에 관한 업무 및 연구소의 지시사항 이행

가. 감시와 순찰 및 보고

1) 감시: 연구소 출입구에서 경비원이 정 위치에서 하는 경비

2) 순찰: 일과시간 및 이후, 야간, 휴일에 연구소 내 외부를 순회 경비하는 것

3) 사고가 발생하였을 경우나 발생이 예상될 때에는 시급상황 여부에 따라서 응급 조치와 동시에 지휘계통에 지체 없이 보고하고 지시를 받아 필요한 조치를 취하며 지침서에 따라서 행동한다.

4) 천재지변, 기타 부득이한 비상사태를 위하여 비상연락망 체계를 유지한다.

나. 방범활동

1) 본 연구소의 출입목적에 적합하지 못한 자의 출입을 금지한다.

2) 내방객 안내시 방문 목적 및 행선지를 확인한 후 친절히 안내하며 방문 관계자를 반드시 확인한다.

- 내방객의 출입대장 기록 (방문목적, 담당자 등 기재)

- 신원확인 및 출입증 교부

- 방문 관계자에게 연락 및 인계 (IVI 직원의 동행 없이 실내 통행 불가)

3) 연구소 내 물품의 반, 출입을 통제하며 관련 관계자를 확인한다.

4) 건물 외부 및 지하 주차장 출입 차량을 확인하고 통제한다.

5) 보안설비의 이상 유무 확인 및 창문, 출입문 등의 잠금 장치를 확인한다.

다. 화재예방 활동

1) 화재 위험물 반입의 점검

2) 복도, 계단 등에 방치되어 있는 물품에 대한 조치 (통행로 확보)

3) 소화기의 위치 점검과 조작방법 숙지

4) 사무실, 실험실, 탕비실 등의 실험기기, 전열기, 전기기구 등의 상태를 확인한다.

- 실험기기 등의 경보(알람) 상태

- 전열기기 등의 작동상태 (야간 부재 시 등)

- 물, 가스용 유틸리티 배관 및 건물 등의 누수여부

5) 화재 발생 시에는 지침서에 의거 처리한다. (소방 방재 계획서)

6) 연구소 비상대피훈련(년2회 이상 실시) 업무지원 및 진행

라. 주차관리

1) 내 외부 차량의 확인 및 출입을 통제한다.

2) 주차장내의 주차질서 확립

- 주차질서 및 지정차량의 주차 장소 여부

- 지하주차장내의 대형차량 및 화물차량 진입금지

3) 하역장의 이동차량 통제 및 기록 (글로벌 생물자원센터 포함)

- 실험실 폐기물 및 사육실 관련 운반차량

- 사무실 및 실험실 장비, 집기류 운반차량

- 유지보수 관련 차량 및 기타 차량

4) 연구소와 관련이 없는 차량은 일체 출입 및 주차를 할 수 없도록 하여야 한다.

마. 보안시설의 유지관리

1) 보안시설 및 장비가 완전한 정상상태로 유지되도록 점검한다.

- CCTV 시스템의 정상 동작 여부를 점검 (카메라, NVR, 네트워크 장비 등)

- 출입통제시스템의 정상 작동 여부를 점검 (카드리더기, 잠금장치, 센서 등)

- 주차관제장치의 정상 동작 여부를 점검

- 각종 감지장치의 정상 동작 여부를 점검

- 보안시설 및 장비 등에 대한 전문업체 점검 의뢰

- 장비 이상 시 응급조치

2) 전항의 점검 현황과 보완을 요하는 사항은 감독관에게 서면 보고한다.

3. 근무 편성

근무인원은 관리자 팀장1명, 부팀장1명, 보안원  교대  근무자5명 (금회 1명 증원)으로 구성되며, 경비근무는 평일 주간 3명(관리자 및 교대조), 야간 2명(교대조), 휴일 주간 1명(교대조), 야간 2명(교대조) 근무를 원칙으로 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 시는 연구소의 협의 하에 이를 조정하도록 한다.

4. 경비근무 방법 (Security 운영계획서에 의함)

가. 경비원은 근무에 관한 제반사항을 출입자 일지 및 경비 일지에 기록하고 교대 근무자에게 상세히 인계하여야 하며, 세부 근무사항은 다음 각 호와 같다.

1) 출입자 통제와 확인

2) 건물 내 외부의 출입문 시건 장치 관리 (규정시간 기준)

3) 화재예방 대비 점검

4) 차량관리 및 주차 확인 및 숙지.

5) 공동 전등의 점등 및 소등

6) 기타 지시한 사항

나. 순찰방법

순찰은 주간과 야간으로 구분하여 실시하며, 정해진 시간 및 순찰 노선에 따라 건물 내 외부를 순찰한다.

- 순찰 세부 실시 요령은 다음 각 호와 같다.

1) 경비 근무에 대한 모든 사항을 확인하며, 이상 유무를 책임자에게 보고한다.

2) 야간순찰은 연구소내의 도난 및 화재 예방조치에 최우선을 두고 실시한다.

3) 주요 중점 순찰 내용

① 외부출입문 상태 등의 점검

② 건물 및 도로 등의 이상여부 점검

③ 실험실 기기류 경보 및 전열기기류 사용 상태 등의 점검

④ 배관누수 및 화재 등의 이상여부 감시

⑤ 우기시 배수로 점검